МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова»

ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра лучевой диагностики и медицинской визуализации

Труфанов Г.Е., Ефимцев А.Ю., Романов Г.Г., Мащенко И.А.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

по дисциплине

Биомедицинские сигналы, изображения и данные

для подготовки магистров по направлению

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», направленность программы: «Применение искусственного интеллекта в физиологии и медицине»

(уровень магистратуры)

Санкт-Петербург

2021

Труфанов Г.Е., Бернгардт Э.Р. Биомедицинские сигналы, изображения и данные : Учебно-методическое пособие для обучающихся / Г.Е. Труфанов, Э.Р. Бернгардт – СПб., 2021. – с.: ил.

В учебно-методическом пособии рассматривается методика проведения практических занятий на основе самостоятельной работы по подготовке по дисциплине «Биомедицинские сигналы, изображения и данные» в соответствии с Учебным планом.

По биомедицинским изображениям и данным, полученным при применении рентгеновского метода, КТ и МРТ занятия проводятся в соответствующих кабинетах, с реальным получением медицинских изображений. Анализ полученных биомедицинских изображений проводится на рабочем месте рентгенолога.

Демонстрация хранения данных биомедицинских изображений, логистика, работы PACS – системы с использованием различных инструменты для работы с DICOM (форматы, просмотровщики, конвертеры), существующая в медицинской учреждении.

Отдельным разделом на практических занятиях рассматриваются вопросы обработки и анализа биомедицинских сигналов и изображений с существующими подходами к обработке больших данных медицинской визуализации.

Предлагаемое издание содержит структурированный методический материал по темам практических занятий, где представлены материалы, касающиеся физических основ методов визуализации, вопросов использования различных методов обработки и алгоритма анализа биомедицинских сигналов, изображений и данных. Таким образом, данное учебно-методическое пособие предназначено для более оптимального освоения изучаемой дисциплины специалистами для решения  профессиональных задач.

Данное учебно-методическое пособие предназначено для подготовки магистров по направлению «Информатика и вычислительная техника», направленность программы: «Применение искусственного интеллекта в физиологии и медицине» (уровень магистратуры)

Учебное пособие рекомендовано к изданию Ученым советом ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России

ОГЛАВЛЕНИЕ

Условные обозначения и сокращения

Введение

Раздел 1. Введение в дисциплину: Биомедицинские сигналы, изображения и данные

Тема 1.1. Биомедицинские сигналы, изображения и данные: определение, общие вопросы и классификации. Современное состояние вопроса биомедицинских сигналов и изображений.

Раздел 2. Биомедицинские изображения

Тема 2.1. Биомедицинские изображения в рентгенологии. Отличительные признаки и характеристики биомедицинских изображений в зависимости от метода визуализации и способа получения изображений.

Тема 2.2. Биомедицинские изображения в компьютерной томографии

Тема 2.3. Биомедицинские изображения в магнитно-резонансной томографии

Тема 2.4. Биомедицинские сигналы и изображения в ультразвуковой диагностике.

Раздел 3. Методы обработки и анализа биомедицинских сигналов и изображений

Тема 3.1. Методы обработки и анализа биомедицинских сигналов и изображений. Существующие методы анализа и обработки биомедицинских изображений в зависимости от источника сигнала.

Раздел 4. Биосигнальная система организма на примере сердца. Теоретические вопросы клинической электрокардиологии

Тема 4.2. Векторная концепция в электрокардиологии. ЭКГ отведения.

Теоретические и практические аспекты длительной регистрации биосигналов. Аналоговая и цифровая регистрация и запись сигнала.

Раздел 5. Регистрация биосигналов при патологии. Возможности ЭКГ в диагностике острых повреждений миокарда

Тема 5.1. ЭКГ критерии нарушения реполяризации. ЭКГ признаки острой ишемии миокарда. ЭКГ признаки ишемического повреждения. Понятие о токах повреждения. Реципрокность. ЭКГ изменения в зависимости от расположения очага ишемии и некроза.

Раздел 6. Регистрация биосигналов при патологии. ЭКГ диагностика нарушений ритма и проводимости сердца

Тема 6.2. ЭКГ методы диагностики нарушений проведения. импульса. Обзор актуальных методов диагностики, основанных на анализе ЭКГ.

Диагностические возможности ЭКГ, проблема артефактов.

Условные обозначения и сокращения

КТ – компьютерная томография

МРТ – магнитно-резонасная томография

ОФЭКТ – однофотонная компьютерная томография

ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография

УЗД – ультразвуковая диагностика

ЦР – цифровая рентгенография

ПД – потенциал действия

МПП – мембранный потенциал покоя

СПР – саркоплазматический ретикулум

ЭКГ – электрокардиография

АД - артериальное давление

СД – систолическое давление

ДД – диастолическое давление

ПД – пульсовое давление

ЧСС - частота сердечных сокращений

МОК - минутный объем кровообращения

УОК – ударный объем крови

Введение

Учебно-методическое пособие предназначено для проведения практических занятий как одного из этапов подготовки магистров по направлению «Информатика и вычислительная техника», направленность программы: «Применение искусственного интеллекта в физиологии и медицине» (уровень магистратуры).

Учебная дисциплина "Биомедицинские сигналы, изображения и данные" является междисциплинарным направлением, в котором пересекаются такие науки как анатомия, нормальная физиология человека, биология, химия, биохимия, математика, математическое моделирование физиологических процессов, биофизика, программирование и информационные технологии и др.

Целью является представление будущим магистрам комплекса биомедицинских изображений и данных, полученных при проведении рентгеновских исследований, КТ и МРТ; рабочих станций (практическая работа с биомедицинскими изображениями в DICOM-формате), а также PACS – системы, по соответствующим разделам Учебного плана для получения знаний, умений и практических навыков обработки и анализа биомедицинских сигналов и изображений в процессе проведения научно-исследовательских работ.

Задачами являются:

- представление рентгенодиагностического оборудования, компьютерного и магнитно-резонансного томографов для получения биомедицинских изображений, которые в дальнейшем будут использованы для обработки и анализа изображений;

- демонстрация и практическая работа под руководством преподавателя PACS – системы с медицинскими изображениями различных органов и систем, с DICOM (форматы, просмотровщики, конвертеры), существующая в медицинском учреждении по выбору, обработки и анализу биомедицинских изображений.

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: электронно-вычислительные машины, комплексы и системы. В частности, для изучения данной дисциплины обучающимся необходимо предварительное освоение следующих дисциплин: анализ больших данных, основанных на фундаментальных математических теориях, многоуровневые информационные технологии.

Содержание учебной дисциплины включает общие сведения о методах цифровой обработки биомедицинских сигналов и изображений с учетом специфических особенностей их получения в зависимости от метода визуализации: при рентгенографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии и эхокардиографии. Уделяется внимание изучению вопросов общейбщей физиологии сердечно-сосудистой системы с позиции биомедицинских сигналов, теоретической и прикладной электрокардиологии.

В учебно-методическом пособии представлены структурированные по темам методические материалы для изучения специалистами практико-ориентированных вопросов, что поможет специалистам решать их профессиональные задачи.

Раздел 1. Введение в дисциплину: Биомедицинские сигналы, изображения и данные

Тема 1.1. Биомедицинские сигналы, изображения и данные: определение, общие вопросы и классификации. Современное состояние вопроса биомедицинских сигналов и изображений.

Учебная цель: изучить основные понятия и определения биомедицинских сигналов, изображений и данных. Качественные и количественные параметры биомедицинских данных. Выработать навыки по особенностям анализа изображений рентгенограмм, КТ и МРТ. Изучить основные способы архивирования, анализа в DICOM формате и использования методов лучевой диагностики для получения биомедицинских изображений.

Развивающая цель: выработка правильного интерпретирования биомедицинских изображений при исследовании различных органов и систем при получении биомедицинских изображений с применением классической рентгенографии, КТ и МРТ.

Воспитательная цель: развитие у обучающихся культуры речи, расширение медицинского терминологического словаря и профессионального кругозора; формирование уважительного отношения к изучаемой дисциплине с учетом ее большой значимости для интересов практической медицины.

Задания для самостоятельной подготовки

Что такое биомедицинские сигналы?

Определение биомедицинских изображений и данных.

Основные составляющие оборудования для проведения исследований и получения биомедицинских изображений, в том числе рентген, КТ и МРТ.

Принцип получения биомедицинских изображений при рентгенографии и рентгеноскопии; КТ и МРТ.

Теоретическая часть практического занятия

Обучающийся отвечает на контрольные вопросы, заданные на самоподготовке.

Практическая часть занятия

В рентгеновском, КТ и МРТ отделениях под руководством преподавателя рассказать о составных частях стационарного рентгеновского аппарата, компьютерного и магнитно-резонансного томографов для получения биомедицинских изображений.

Указать на источник рентгеновского излучения (рентгеновская трубка); магнитное поле в МРТ.

Под руководством преподавателя осуществить укладку пациента для выполнения КТ И МРТ. Выполнить исследование. Просмотр полученных биомедицинских изображений на рабочем месте с общей оценкой качества.

Обучение на рабочем месте.

Рабочие станции анализа полученных биомедицинских изображений.

Анализ биомедицинских изображений в DICOM формате.

Открыть полученные биомедицинские изображения на рабочей станции врача и оценить КТ и МРТ – общий осмотр (конкретно органов грудной клетки).

Рабочие станции анализа позволяют быстро перевод один формат в другой.

Оценка качества выполненных биомедицинских изображений рентгенограмм (например, по градациям серого цвета).

После оценки качества биомедицинских изображений на рабочей станции произвести замеры, например измерить границы сердца. Или произвести замер выявленного образования правого легкого с его локализацией.

Способы архивирования

– передача данных биомедицинских изображений на печатающее устройство, например термопринтер;

– запись биомедицинских изображений на оптический диск, флэш-накопитель;

– пересылка и биомедицинских изображений по электронной почте и др.

Техническое обеспечение занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практические занятия и все формы его проведения) - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.

Помещение для практической работы – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

Помещения, предусмотренные для проведения и анализа рентгенодиагностических исследований: рентгеновские кабинеты, КТ и МРТ, оснащенные специализированным оборудованием и медицинскими изделиями и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы магистратуры.

Оборудование

– стационарные и передвижные цифровые рентгеновские аппараты;

– компьютерный и магнитно-резонансный томограф;

– рабочие станции для анализа, передачи данных и оперативного хранения диагностической информации

– персональные компьютеры для написания заключений.

Единая PACS – система Центра с независимыми точками и кодами доступами, содержащая большой массив данных методов медицинской визуализации с возможностью проведения как индивидуального, так и группового анализа.

Раздел 2. Биомедицинские изображения

Тема 2.1. Биомедицинские изображения в рентгенологии. Отличительные признаки и характеристики биомедицинских изображений в зависимости от метода визуализации и способа получения изображений.

Учебная цель: изучить физические принципы и основные возможности рентгеновского метода для получения биомедицинских изображений. Выработать навыки по особенностям анализа изображений рентгенограмм. Изучить основные способы архивирования, анализа в DICOM формате и использования рентгеновского метода для получения биомедицинских изображений.

Развивающая цель: выработка правильного интерпретирования биомедицинских изображений при исследовании различных органов и систем при получении биомедицинских изображений.

Воспитательная цель: развитие у обучающихся культуры речи, расширение медицинского терминологического словаря и профессионального кругозора; формирование уважительного отношения к изучаемой дисциплине с учетом ее большой значимости для интересов практической медицины.

Задания для самостоятельной подготовки

Рентгенодиагностика (рентгенология) основана на применении рентгеновского излучения для получения биомедицинских изображений.

- определение – что такое рентгеновского излучение?

- история создания и развития метода;

- основные составляющие оборудования для проведения исследований и получения биомедицинских изображений;

- основные требования к помещению, где установлен рентгеновский аппарат для получения биомедицинских изображений;

- принцип получения биомедицинских изображений при рентгенографии и рентгеноскопии;

- получение биомедицинских изображений с помощью аналоговой и цифровой рентгенографии.

Теоретическая часть практического занятия

Обучающийся отвечает на контрольные вопросы, заданные на самоподготовке.

Практическая часть занятия

В рентгеновском кабинете под руководством преподавателя рассказать о составных частях стационарного рентгеновского аппарата для получения биомедицинских изображений.

Указать на источник рентгеновского излучения (рентгеновская трубка).

Показать цифровой детектор, использование которого позволяет получать цифровые биомедицинские изображения.

Под руководством рентгенолаборанта осуществить укладку пациента для выполнения рентгенограммы органов грудной клетки. Выполнить исследование. Просмотр полученных биомедицинских изображений на рабочем месте с общей оценкой качества («черный-белый»).

Обучение на рабочем месте.

Рабочие станции анализа полученных биомедицинских изображений.

Анализ биомедицинских изображений в DICOM формате.

Открыть полученные биомедицинские изображения на рабочей станции врача и оценить рентгенограммы – общий осмотр (конкретно органов грудной клетки).

Позитивное или негативное биомедицинское изображение? Рабочие станции анализа позволяют быстро перевод один формат в другой.

Оценка качества выполненных биомедицинских изображений рентгенограмм (например, по градациям серого цвета).

«Белый» и «черный» цвет анатомических структур грудной клетки в зависимости от коэффициента поглощения рентгеновского излучения. Кости в негативе «белые», а воздух – «черный».

После оценки качества биомедицинских изображений на рабочей станции произвести замеры, например измерить границы сердца. Или произвести замер выявленного образования правого легкого с его локализацией.

Способы архивирования

– передача данных биомедицинских изображений на печатающее устройство, например термопринтер;

– запись биомедицинских изображений на оптический диск, флэш-накопитель;

– пересылка и биомедицинских изображений по электронной почте и др.

Техническое обеспечение занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практические занятия и все формы его проведения) - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.

Помещение для практической работы – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

Помещения, предусмотренные для проведения и анализа рентгенодиагностических исследований: рентгеновские кабинеты, оснащенные специализированным оборудованием и медицинскими изделиями и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы магистратуры.

Оборудование

– стационарные и передвижные цифровые рентгеновские аппараты;

– рабочие станции для анализа, передачи данных и оперативного хранения диагностической информации

– персональные компьютеры для написания заключений.

Единая PACS – система Центра с независимыми точками и кодами доступами, содержащая большой массив данных методов медицинской визуализации с возможностью проведения как индивидуального, так и группового анализа.

Тема 2.2. Биомедицинские изображения в компьютерной томографии

Учебная цель: изучить физические принципы и основные возможности рентгеновской компьютерной томографии для биомедицинских изображений. Выработать навыки по особенностям анализа компьютерно-томографических томограмм. Изучить основные способы реконструкций в компьютерной томографии при получении биомедицинских изображений.

Развивающая цель: выработка правильного интерпретирования КТ-томограмм при исследовании различных органов и систем для получения биомедицинских изображений

Воспитательная цель: развитие у обучающихся культуры речи, расширение медицинского терминологического словаря и профессионального кругозора; формирование уважительного отношения к изучаемой дисциплине с учетом ее большой значимости для интересов практической медицины.

Задания для самостоятельной подготовки

Рентгеновская компьютерная томография – это рентгенологическое исследование, при котором изображение слоя исследуемого объекта получают путем компьютерной обработки результатов многократного просвечивания узким пучком рентгеновского излучения слоя, когда рентгеновская трубка совершает движение по окружности.

- определение – что такое КТ?

- история создания и развития метода;

- основные составляющие оборудования для проведения исследований;

- основные требования к помещению, где установлен рентгеновский компьютерный томограф;

- принцип получения изображений;

- что такое пошаговый и спиральный типы сканирования?

Теоретическая часть практического занятия

Обучающийся отвечает на контрольные вопросы, заданные на самоподготовке.

Проверка знаний обучающихся по визуализации трехмерных построений

1. Многоплоскостная реконструкция (MPR) – универсальная двухмерная реконструкция, используемая для оценки изучаемых структур в любой прямой или криволинейной плоскости.

2. Изображение в проекции максимальных интенсивностей (MIP) – трехмерное построение, имитирующие просвечивание при ангиографии. Используется для изучения ангиографических изображений

3. Изображение оттененных поверхностей (SSD) – трехмерное построение, используемое для изучения сложных по форме структур. Чаще используется при изучении сложных суставов и костных структур (череп, позвоночник и др.)

4. Объемный рендеринг (VR или VRT) – универсальное построение, используемое для представления в объемном виде различных по плотности анатомических структур. Широко применяется при изучении сосудов и полых органов. Является одним из этапов при построении модели для последующей 3D печати.

Практическая часть занятия

В компьютерно-томографическом кабинете под руководством преподавателя рассказать о составных частях рентгеновского компьютерного томографа.

Указать на источник рентгеновского излучения (рентгеновская трубка), располагающего в Гентри аппарата, закрыт защитным кожухом.

Под руководством рентгенолаборанта осуществить укладку пациента для выполнения КТ живота.

Выполнить исследование.

Просмотр полученных изображений в поперечно плоскости на рабочем месте врача-рентгенолога.

Рабочие станции анализа полученных изображений.

Анализ в DICOM формате.

Открыть полученные изображения на рабочей станции врача и оценить полученные срезы в поперечной плоскости (конкретно живота).

Оценка качества выполненных компьютерных томограмм (например, по градациям серого цвета).

«Белый» и «черный» цвет анатомических структур живота в зависимости от коэффициента поглощения рентгеновского излучения. Кости «белые», а воздух – «черный».

Шкала Хансфилда.

Для количественного измерения плотности органа применить шкалу Хаунсфилда. 0 –плотность воды, + 1000 - кость, – 1000 - воздух. Каждый орган имеет свою плотность.

После оценки качества компьютерных томограмм на рабочей станции произвести замеры, например измерить границы печени. Или произвести замер выявленного образования поджелудочной железы.

Измерить плотность органов живота по шкале Хаунсфилда.

Способы архивирования

– передача данных изображений на печатающее устройство, например термопринтер;

– запись компьютерных томограмм на оптический диск, флэш-накопитель;

– пересылка изображений по электронной почте и др.

Техническое обеспечение занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практические занятия и все формы его проведения) - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.

Помещение для практической работы – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

Помещения, предусмотренные для проведения и анализа рентгенодиагностических исследований: рентгеновские кабинеты, оснащенные специализированным оборудованием и медицинскими изделиями и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы магистратуры.

Помещения, предусмотренные для проведения КТ-исследований: кабинеты, оснащенные КТ-оборудованием и медицинскими изделиями и расходным материалом, позволяющим обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы магистратуры.

Оборудование –

- современные мультиспиральные компьютерные томографы;

– рабочие станции для анализа, передачи данных и оперативного хранения диагностической информации

– персональные компьютеры для написания заключений.

Единая PACS – система Центра с независимыми точками и кодами доступами, содержащая большой массив данных методов медицинской визуализации с возможностью проведения как индивидуального, так и группового анализа.

Тема 2.3. Биомедицинские изображения в магнитно-резонансной томографии

Учебная цель: изучить физические принципы и основные возможности магнитно-резонансной томографии, позволяющие получать биомедицинские изображения. Выработать навыки по особенностям анализа магнитно-резонансных томограмм. Изучить основные способы реконструкций при магнитно-резонансной томографии, а также получение истинных медицинских изображений в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.

Развивающая цель: выработка правильного интерпретирования магнитно-резонансных томограмм при исследовании различных органов и систем с получением биомедицинских изображений и данных.

Воспитательная цель: развитие у обучающихся культуры речи, расширение медицинского терминологического словаря и профессионального кругозора; формирование уважительного отношения к изучаемой дисциплине с учетом ее большой значимости для интересов практической медицины.

Задания для самостоятельной подготовки

Магнитно-резонансная томография – метод лучевой диагностики, основанный на использовании магнитного поля и радиоволн для получения послойных и объемных изображений органов и тканей, восстановленных математическими методами.

- определение – что такое МРТ?

- история создания и развития метода;

- основные составляющие оборудования для проведения исследований с получением биомедицинских изображений;

- основные требования к помещению, где установлен магнитно-резонансный томограф;

- принцип получения биомедицинских изображений;

- возможность получения истинных биомедицинских изображений в трех взаимно перпендикулярных плоскостях? Почему?

- противопоказания к проведению МРТ.

Теоретическая часть практического занятия

Обучающийся отвечает на контрольные вопросы, заданные на самоподготовке, обратив особое внимание на абсолютные и относительные противопоказания к проведению МРТ, а также принципы получения биомедицинских изображений и данных.

Практическая часть занятия

Обратить внимание на таблички, располагающиеся на двери (или др. местах), предупреждающего характера о наличие высокого магнитного поля.

Вход в помещение, где располагается магнит, запрещено с металлическими предметами, электронными устройствами! Выделено линией (чертой) красного цвета.

В МРТ кабинете под руководством преподавателя рассказать о составных частях магнитно-резонансного томографа.

Продемонстрировать радиочастотные катушки, встроенные в МР-томограф.

Показать переносимые радиочастные катушки, которые используются при проведении исследований той или иной анатомической зоны, например для позвоночника.

Под руководством рентгенолаборанта осуществить укладку пациента для выполнения МРТ головного мозга.

Выполнить исследование с получением биомедицинских изображений.

Просмотр полученных биомедицинских изображений в трех взаимно перпендикулярных плоскостях на рабочем месте врача-рентгенолога.

Рабочие станции анализа полученных биомедицинских изображений.

Анализ в DICOM формате.

Открыть томограммы на рабочей станции врача и оценить полученные изображения в поперечной, прямой и боковой плоскостях (конкретно головного мозга).

Оценка качества выполненных магнитно-резонансных томограмм (например, по градациям серого цвета).

«Белый» и «черный» цвет анатомических структур головного мозга в зависимости от интенсивности МР-сигнала. Кости всегда и на всех изображениях – «черные», вследствие отсутствия в них протонов водорода (физические основы МРТ).

После оценки качества магнитно-резонансных томограмм на рабочей станции произвести замеры, например, измерить общие границы головного мозга. Или произвести замер выявленного образования головного мозга.

Способы архивирования

– передача данных биомедицинских изображений на печатающее устройство, например термопринтер;

– запись компьютерных томограмм на оптический диск, флэш-накопитель;

– пересылка изображений по электронной почте и др.

Техническое обеспечение занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практические занятия и все формы его проведения) - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.

Помещение для практической работы – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

Помещения, предусмотренные для проведения МРТ-исследований: кабинеты, оснащенные специализированным МР-оборудованием и медицинскими изделиями и расходным материалом, позволяющим обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы магистратуры.

Оборудование –

– современные высокопольные магнитно-резонансные томографы, применение которых позволяет получать биомедицинские изображения и данные

– рабочие станции для анализа, передачи данных и оперативного хранения диагностической информации и биомедицинских изображений

– персональные компьютеры для написания заключений.

Единая PACS – система Центра с независимыми точками и кодами доступами, содержащая большой массив данных методов медицинской визуализации с возможностью проведения как индивидуального, так и группового анализа биомедицинских изображений и данных.

Тема 2.4. Биомедицинские изображения в ультразвуковой диагностике

Учебная цель: изучить физические принципы и основные возможности метода ультразвуковой диагностики, позволяющие получать биомедицинские изображения. Выработать навыки по особенностям анализа сонограмм. Изучить основные методики получение медицинских изображений при проведении УЗИ (А, В, М-сканирование, допплерография, эластография).

Развивающая цель: выработка правильного интерпретирования сонограмм при исследовании различных органов и систем с получением биомедицинских изображений и данных.

Воспитательная цель: развитие у обучающихся культуры речи, расширение медицинского терминологического словаря и профессионального кругозора; формирование уважительного отношения к изучаемой дисциплине с учетом ее большой значимости для интересов практической медицины.

Задания для самостоятельной подготовки

Ультразвуковое исследование – метод лучевой диагностики, основанный на использовании ультразвуковых волн для получения биомедицинских послойных и объемных изображений органов и тканей.

- определение – что такое УЗД?

- физическая основа УЗИ – пьезоэлектрический эффект!

- история создания и развития метода;

- основные составляющие оборудования для проведения исследований с получением биомедицинских изображений;

- принцип получения биомедицинских изображений;

- возможность получения истинных биомедицинских изображений в трех взаимно перпендикулярных плоскостях? Почему?

- Эффект Доплера!! Суть эффекта заключается в изменении частоты звука вследствие относительного движения источника и приемника звука.

Теоретическая часть практического занятия

Обучающийся отвечает на контрольные вопросы, заданные на самоподготовке, обратив особое внимание на принципы получения биомедицинских изображений и данных,  методы архивирования и обработки полученных данных

Практическая часть занятия

В кабинете УЗД под руководством преподавателя рассказать о составных частях аппарата для проведения УЗИ с получением бимедицинских изображений и данных.

Продемонстрировать ультразвуковые датчики, оснащенные данный аппарат, которые используются при проведении исследований той или иной анатомической зоны, например для УЗИ печени.

Под руководством врача ультразвуковой диагностики осуществить укладку пациента для выполнения УЗИ печени.

Выполнить исследование с получением биомедицинских изображений.

Просмотр полученных биомедицинских изображений в трех взаимно перпендикулярных плоскостях на рабочем месте врача ультразвуковой диагностики

Рабочие станции анализа полученных биомедицинских изображений.

Анализ в DICOM формате.

Открыть сонограммы на рабочей станции врача и оценить полученные изображения в В-режиме и затем допплерограммы печени.

Оценка качества выполненных сонограмм в В-режиме (например, по градациям серого цвета).

«Белый» и «черный» цвет анатомических структур печени в зависимости от эхогенности.

После оценки качества полученных сонограмм на рабочей станции произвести замеры, например, измерить общие границы печени. Или произвести замер выявленного образования печени.

Способы архивирования

– передача данных биомедицинских изображений на печатающее устройство, например термопринтер;

– запись сонограмм на оптический диск, флэш-накопитель;

– пересылка изображений по электронной почте и др.

Техническое обеспечение занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практические занятия и все формы его проведения) - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.

Помещение для практической работы – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

Помещения, предусмотренные для проведения УЗ-исследований: кабинеты, оснащенные специализированным оборудованием для проведения УЗТ и медицинскими изделиями и расходным материалом, позволяющим обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы магистратуры.

Оборудование –

– современные ультразвуковые аппараты с полным набором датчиков, применение которых позволяет получать биомедицинские изображения и данные

– рабочие станции для анализа, передачи данных и оперативного хранения диагностической информации и биомедицинских изображений

– персональные компьютеры для написания заключений.

Единая PACS – система Центра с независимыми точками и кодами доступами, содержащая большой массив данных методов медицинской визуализации с возможностью проведения как индивидуального, так и группового анализа биомедицинских изображений и данных, полученных при проведении ультразвукового исследования.

Раздел 3. Методы обработки и анализа биомедицинских сигналов и изображений

Тема 3.1. Методы обработки и анализа биомедицинских сигналов и изображений. Существующие методы анализа и обработки биомедицинских изображений в зависимости от источника сигнала.

Учебная цель: изучение различных инструментов для работы с DICOM с различными биомедицинскими изображениями и данными, полученными с использованием методов лучевой диагностики. Получение, анализ и интерпретация биомедицинских изображений и данных после получения информации по различным органам и системам организма.

Развивающая цель: выработка правильного применения различных просмотровщиков или конвертеров для визуализации биомедицинских изображений и данных.

Воспитательная цель: развитие у обучающихся культуры речи, расширение медицинского терминологического словаря и профессионального кругозора; формирование уважительного отношения к изучаемой дисциплине с учетом ее большой значимости для интересов практической медицины.

Задания для самостоятельной подготовки

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) – это медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых бимедицинских изображений, получаемых с помощью различных методов лучевой диагностик (в частности, рентгенография, КТ, МРТ), а также документации обследованных пациентов.

- два информационных уровня (файловый (DICOM File) и сетевой DICOM Network Protocols);

- compressed DICOM (jpeg DICOM) – что это такое?

- программа Radiant DICOM Viewer;

- DICOM-просмотровщик;

- Vidar Dicom Viewer – программа для просмотра и анализа медицинских изображений стандарта DICOM;

- Osiri X;

- Clear Canvas;

- поиск и описание программ для конвертирования биомедицинских изображений (например MRIConverter, DICOM converter, NIFTI to DICOM, MRTrix).

- создание собственного локального архива DICOM-изображений.

Теоретическая часть практического занятия

Обучающийся отвечает на контрольные вопросы, заданные на самоподготовке.

Практическая часть занятия

Проводится в учебном помещении, ординаторской или специальном кабинете, оснащенном компьютером или рабочей станцией компьютерного или магнитно-резонансного томографа.

Для обучения используется архив DICOM-изображений КТ и МРТ.

Обучающий открывает архив и может выполнять следующие действия:

- плавное масштабирование и панорамирование;

- корректировку яркости и контрастности, режим «негатив»;

- предустановленные настройки окна визуализации для компьютерной томографии (легкие, кости и т.д.);

- возможность поворота изображения (на 90 и 180 градусов) или зеркального отражения изображений по горизонтали и вертикали (флип);

- средние, минимальные и максимальные значения параметров (например, плотность тканей в единицах Хаунсфилда в КТ) внутри окружности/эллипса, а также площадь окружности/эллипса;

- перо для рисования от руки;

Программа способна открывать и отображать результаты исследований, полученные из различных модальностей медицинских изображений.

Программа поддерживает несколько типов DICOM биомедицинских изображений:

- монохроматические (КТ и МРТ) и цветные биомедицинские изображения (3D-реконструкции);

- статические биомедицинские изображения (Рентген, МРТ) и динамические исследования (динамическая КТ);

- несжатые и сжатые биомедицинские изображения (RLE, JPEG, JPEG-LS, JPEG 2000);

С целью сравнения результаты нескольких серий одного и того же исследования или же нескольких отдельных исследований могут быть одновременно открыты в одном и том же окне либо в разных окнах.

Используя программу Radiant DICOM Viewer, обучающийся может экспортировать DICOM файлы в изображения JPEG (сжатые) или BMP (несжатые растровые), а также в фильмы формата WMV (Windows Media Video).

Инструмент MPR, встроенный в программу Radiant DICOM Viewer, может быть использован для реконструкции биомедицинские изображений в ортогональных плоскостях (корональной, сагиттальной, осевой или косой, в зависимости от базовой плоскости изображения). Это помогает получить новую анатомическую картину, которую не удалось визуализировать с помощью одних только базовых биомедицинские изображений.

Используя программы для просмотра и экспорта DICOM файлов (MRIConverter, DICOM converter, NIFTI to DICOM, MRTrix), обучающийся должен сохранить, загрузить и конвертировать биомедицинские изображения из формата DICOM в формат ANALYZE, NIFTI и другие.

Техническое обеспечение занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практические занятия и все формы его проведения) - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.

Помещение для практической работы – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

Помещения, предусмотренные для проведения и анализа рентгенодиагностических исследований: рентгеновские кабинеты, оснащенные специализированным оборудованием и медицинскими изделиями и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы магистратуры. Оборудование

– стационарные и передвижные цифровые рентгеновские аппарата;

– рабочие станции для анализа, передачи данных  и оперативного хранения диагностической информации

– персональные компьютеры для написания заключений.

Помещения, предусмотренные для проведения КТ-исследований: кабинеты, оснащенные КТ-оборудованием и медицинскими изделиями и расходным материалом, позволяющим обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы магистратуры.

Оборудование –

- современные мультиспиральные компьютерные томографы;

– рабочие станции для анализа, передачи данных и оперативного хранения диагностической информации

– персональные компьютеры для написания заключений.

Помещения, предусмотренные для проведения МРТ-исследований: кабинеты, оснащенные специализированным МР-оборудованием и медицинскими изделиями и расходным материалом, позволяющим обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы магистратуры.

Оборудование –

– современные высокопольные магнитно-резонансные томографы.

– рабочие станции для анализа, передачи данных и оперативного хранения диагностической информации

– персональные компьютеры для написания заключений.

Оборудование –

– современные ультразвуковые аппараты;

– набор ультразвуковых датчиков;

– рабочие станции для анализа, передачи данных и оперативного хранения диагностической информации

– персональные компьютеры для написания заключений.

Единая PACS – система Центра с независимыми точками и кодами доступами, содержащая биомедицинские изображения и данные методов медицинской визуализации с возможностью проведения как индивидуального, так и группового анализа.

Программное обеспечение для открытия, просмотра, экспорта и конвертирования медицинских биомедицинских изображений формата DICOM и других форматов.

Раздел 4. Биосигнальная система организма на примере сердца. Теоретические вопросы клинической электрокардиологии

Тема 4.2. Векторная концепция в электрокардиологии. ЭКГ отведения.

Теоретические и практические аспекты длительной регистрации биосигналов. Аналоговая и цифровая регистрация и запись сигнала.

Цель занятия: овладеть системой теоретических и практических основ клинической электрокардиографии; методике записи и анализа электрокардиограмм.

Конкретные задачи: сформировать теоретическую базу знаний о формировании нормальной электрокардиограммы: происхождение зубцов и интервалов; методику записи электрокардиограммы; подходы к оценке и анализу показателей нормальной электрокардиограммы.

Задания для выполнения (в рабочей тетради):

- Дать понятие об электрокардиографическом отведении.

- Основные элементы нормальной ЭКГ.

- Дать характеристики основным зубцам ЭКГ.

- Описать характеристики основным интервалам и сегментам ЭКГ.

- Дать понятие электрической оси сердца. Методы определения и основные варианты электрической оси сердца (ЭОС).

- Описать алгоритм ЭКГ заключения.

- Описать принципы воспроизводяще-анализирующей аппаратуры в системах мониторирования ЭКГ, способы представления ЭКГ кривой, представление типа «superimpression», представление фрагментов ЭКГ, представление типа «full disclosure».

Задания для самоподготовки (решение задач)

Задача 1. На представленных образцах записей ЭКГ, определить электрическую ось сердца.

Эталон решения

По образцам ЭКГ магистрант в работе в группе или индивидуально определяет ЭОС с  объяснением полученного результата.

Задача 2.  Определите в каком отведении регистрируется электрокардиограмма в смарт часах, при условии их ношения на левом запястье. В чем преимущества и недостатки в регистрации ЭКГ в этом отведении и предложите пути оптимизации исследования с помощью индивидуального носимого устройства.

Задача 3. Разработать принципы автоматизированного подхода к определению ЭОС и обосновать.

Раздел 5. Регистрация биосигналов при патологии. Возможности ЭКГ в диагностике острых повреждений миокарда

Тема 5.1. ЭКГ критерии нарушения реполяризации. ЭКГ признаки острой ишемии миокарда. ЭКГ признаки ишемического повреждения. Понятие о токах повреждения. Реципрокность. ЭКГ изменения в зависимости от расположения очага ишемии и некроза.

Цель занятия: Овладеть теоретическими знаниями об общих принципах электрокардиографической диагностики ишемических повреждений миокарда.

Конкретные задачи: Понимать основные электрокардиографические критерии ишемии миокарда. Знать и уметь различать ЭКГ признаки субэндокардиальной, субэпикардиальной и интрамуральной ишемии миокарда, а также электрокардиографические критерии ишемического повреждения, некроза и рубцовых изменений миокарда.

Задания для выполнения (оформление в рабочей тетради):

- Описать изменения реполяризации, возникающие при различной локализации ишемии по отношению к электроду ЭКГ отведения .

- Перечислить и дать основные ЭКГ признаки ишемического повреждения миокарда.

- Сформулировать принцип сосудистой региональности при оценке ишемически измененной ЭКГ.

- На основании принципа сосудистой региональности указать ЭКГ подходы к определению локализации ишемического повреждения.

- Формулировать принципы автоматизированной системы для оценки вида ишемического повреждения и его локализации.

Задания для самоподготовки (оформление в рабочей тетради):

Задача 1. У пациента на ЭКГ выявлен подъем сегмента ST в отведении aVL. Какие изменения сегмента ST могут наблюдаться в отведении aVF и почему?

Эталон решения

В отведении aVF может наблюдатьcя реципрокная депрессия сегмента ST вследствие возникновения токов повреждения, формирующих в момень полного охвата возбуждением желудочков остаточный вектор электродвижущей силы, не совпадающий с осью ЭКГ отведения aVF.

Задача 2.  Признаки ишемического повреждения задней стенки на ЭКГ при выполнении стандартной ЭКГ?

Эталон решения

Стандартная ЭКГ не предусматривает расположения электродов над предполагаемым ишемическим повреждением задней стенки. Однако, учитывая принцип реципроктости в отведениях V1-V3 могут наблюдаться реципрокные изменения, указывающие на повреждение на противоположной – задней – стенки ЛЖ.

Задача 4. На представленных образцах ЭКГ выявить и определить локализацию ишемического повреждения.

Раздел 6. Регистрация биосигналов при патологии. ЭКГ диагностика нарушений ритма и проводимости сердца

Тема 6.2. ЭКГ методы диагностики нарушений проведения. импульса. Обзор актуальных методов диагностики, основанных на анализе ЭКГ. Диагностические возможности ЭКГ, проблема артефактов.

Цель занятия: овладеть системой теоретических и практических основ клинической электрокардиографии; научиться диагностировать признаки основных нарушений проводимости сердца ЭКГ методом.

Конкретные задачи: Понимать ЭКГ критерии основных нарушений проводимости сердца: атриовентрикулярных блокад (АВ), блокад ножек пучка Гиса..

Задания для выполнения (оформление в рабочей тетради):

- Дать определение нарушению АВ-проведения: причины, классификация,

- Описать ЭКГ критерии АВ блокад I ст.

- Описать ЭКГ критерии АВ блокады IIст 1 тип, IIст 2 тип, 2:1.

- Описать ЭКГ критерии АВ блокады III ст.

- Дать ЭКГ критерии блокады правой ножки пучка Гиса (полная, неполная).

- Указать ЭКГ критерии блокады левой ножки пучка Гиса (полная).

Задания для самоподготовки (оформление в рабочей тетради):

Задача 1. Сформулировать концепцию программно-аппаратного комплекса ЭКГ диагностики основных нарушений проводимости сердца